Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

Кафедра общей, биоорганической и биологической химии

Обсуждено на заседании кафедры

Протокол № 8 от 31.08.2018

# МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятия со студентами

2 курса медико-диагностического факультета
по биологической химии

Тема: Биохимия мышечной ткани и миокарда

Время 3ч.

Гомель

ГомГМУ

2018

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: изучить особенности метаболизма мышечной ткани и миокарда, биохимическую основу мышечного сокращения. Изучить биохимическую основу острой и хронической сердечной недостаточности.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОМУ УРОВНЮ ЗНАНИЙ

Студент должен знать:

1.1 Знать биохимические процессы, происходящие в мышечной ткани и миокарде, особенности метаболизма этих тканей в норме и при патологии.

Студент должен уметь:

1.1 Определять содержание макроэргических соединений мышечной ткани (АТФ и креатинфосфата).

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН.

2.1  Морфо-функциональная характеристика мышечной ткани; саркомер, миофибриллы, мембранный аппарат мышечной ткани; понятие «моторная бляшка», систему Т-трубочек, триады; сократительный аппарат гладких мышц (нормальная анатомия и гистология).

2.2  Механизмы электрогенеза в мышечной ткани; «весельный» механизм мышечного сокращения; механизмы нейро-гуморальной регуляции мышечного сокращения (нормальная физиология).

2.3 Метаболизм и механизм действия вторичных посредников; реакции энергетического обмена и его регуляцию; колориметрический анализ (фармакология, патологическая физиология, эндокринология).

2.4 Качественные реакции на фосфат, колориметрический анализ (общая химия).

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ.

3.1 Ограничение двигательной активности (гипокинезия). Основные элементы патогенеза гипокинетического синдрома. Гипокинезия как фактор риска в развитии различных заболеваний.

3.2 Особенности метаболизма мышечной ткани, обеспечивающие ей относительную автономию.

3.2.1 Наличие эндогенного запаса субстратов энергетического обмена (гликоген, ТГ). Особенности их обмена.

3.2.2 Наличие запаса макроэргов. Метаболизм креатинфосфата (синтез и распад). Характеристика креатинфосфокиназы, изоферменты.

3.2.3 Своеобразный набор ферментов стабилизирующих уровень АТФ (креатинфосфокиназа, аденилаткиназа, ферменты цикла пуриновых нуклеотидов, АМФ-дезаминаза). Особенности дезаминирования аминокислот.

3.2.4 Наличие депо кислорода. Строение миоглобина. Сравнительная характеристика кривых диссоциации оксимиоглобина и оксигемоглобина.

3.2.5 Наличие депо Ca2+, особенности метаболизма Ca2+ в мышечной ткани, характеристика саркоплазматического ретикулума. Роль дигидропиридиновых и рианодиновых рецепторов в транспорте Ca2+.

3.2.5.1 Роль белков кальсеквестрина и кальмитина в аккумуляции Ca2+ сответственно в саркоплазматическом ретикулуме и митохондриях.

3.3 Особенности энергообразования в мышечных волокнах. Типы мышечных волокон, их морфо-функциональная характеристика.

3.4 Пути утилизации АТФ в мышечной ткани (миозиновая АТФ-аза, ионные АТФ-азы, биосинтезы и др.).

3.5 Особенности метаболизма миокарда.

3.5.1 Аэробный метаболизм (доминирующий тип субстратов).

3.6 Теория мышечного сокращения. Механизм электромеханического сопряжения (роль вторичных мессенджеров, мембран саркоплазматического ретикулума, ионов Ca++, кальмодулина, белков мышечной ткани, АТФ-аз). Механизм расслабления.

3.6.1 Механизм образование ригорного комплекса (трупное окоченение).

3.7 Особенности сокращения гладкой мускулатуры.

3.8 Механизм развития сердечной недостаточности. Ремоделирование миокарда при хронической сердечной недостаточности: адаптивные изменения его структуры и метаболизма.

3.8.1 Биохимическое обоснование лечения сердечной недостаточности:

а) препараты, увеличивающие сократимость миокарда (сердечные гликозиды, их механизм действия, ингибиторы фосфодиэстеразы, Ca2+-сенситезаторы и др.)

б) препараты, уменьшающие нагрузку на миокард (вазодилятаторы, диуретики и др.)

в) препараты, блокирующие нейро-эндокринную регуляцию миокарда (β-адреноблокаторы и др.).

г) препараты, улучшающие метаболизм миокарда (коронаролитики, субстраты энергетического обмена, рибоксин, фосфокреатин, антигипоксанты, антиоксиданты, анаболики, Ca2+ антагонистов и др.).

4. ВОПРОСЫ УСРС:

4.1 Основные функции мышечной системы (движение, стимуляция метаболизма, вегетативных функций и др.).

4.2 Специфические белки мышц и их характеристика:

Сократительные: актин и миозин.

Регуляторные (несократительные):

- Основные: Тропомиозин, тропонины (I, C, T)

- Минорные: Миомезин; креатинкиназа; M-, C-, F-, H-, I-белки; -,   -, -актинины, филамин, паратропомиозин.

Белки цитоскелета:

- Тайтин-1, тайтин-2, небулин, винкулин, десмин (скелетин), виментин, синемин, Z-протеин, Z-nin, дистрофин.

Дипептиды (карнозин, ансерин), их строение и биологическая роль.

4.3 Роль мышечной ткани в межорганном обмене субстратами: циклы – глюкозо-лактатный (цикл Кори) и глюкозо-аланиновый (цикл Фелига).

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ

5.1 Лабораторные работы.

Лабораторная работа №1. Определение концентрации креатинина в моче псевдокинетическим методом.

Принцип метода. Метод основан на реакции Яффе. Скорость образования окрашенного комплекса с пикриновой кислотой в щелочной среде пропорциональна концентрации креатинина в пробе, измеряется фотометрически при длине волны 505 нм.

Ход работы. Развести мочу дистиллированной водой в соотношении 1:49. Внести в пробирку 2,0 мл рабочего реагента, нагреть при температуре 37°С в течение 5 мин. Добавить 0,4 мл разведенной мочи, перемешать. Через 60 с иизмерить экстинкцию пробы (E0) против дистиллированной воды в кюветах 0,5 см на фотометре при длине волны 505 нм.

Через 1 мин повторно измерить экстинкцию опытной пробы (E1).

Расчет.

Вычислить изменение экстинкции за одну минуту: ∆Еоп = Е1 – Е0.

Вычислить концентрацию креатинина (С) в моче по формуле:

С = (∆Еоп/∆Екалибр) • 8,85 • 1,5 (ммоль/сут)

где: 8,85 – концентрация креатинина в калибровочной пробе, ммоль/л;

1,5 – количество суточной мочи, л;

∆Екалибр = 0,024 – изменение экстинкции калибровочной пробы за одну минуту.

Норма. 0,5-2,0 г/сут или 4,4-17,7 ммоль/сут.

Выводы. Записать полученный результат и дать его клинико-диагностическую оценку.

Лабораторная работа № 2. Определение концентрации креатинина в моче энзиматическим кинетическим методом.

Принцип метода. Креатинин гидратируется креатининиминогидролазой (CRIMI) до N-метилгидантоина и свободного иона аммония. Ион аммония под действием глутаматдегидрогеназы окисляет НАДФН до НАДФ+. Скорость окисления НАДФН пропорциональна концентрации креатинина.

Ход работы. Нагреть рабочий реагент в термостате при температуре 37°С. Развести мочу дистиллированной водой в соотношении 1:49.

| Реактивы | Опытная проба, Мл | Калибровочная проба, мл |
| --- | --- | --- |
| Рабочий реагент | 2,0 | 2,0 |
| Разведенная моча (1:49) | 0,2 | - |
| Калибратор | - | 0,2 |

Перемешать, измерить через 120 сек. начальную экстинкцию опытной пробы (Е0оп) и калибровочной пробы (Е0калибр) против дистиллированной воды в кюветах 0,5 см на спектрофотометре при длине волны 340 нм.

Через 1 минуту повторно измерить экстинкцию опытной пробы (Е1оп) и калибровочной пробы (Е1калибр).

Расчет.

Вычислить изменение экстинкции за одну минуту для опытной и калибровочной проб: ∆Е = Е1 – Е0.

Вычислить концентрацию креатинина (С) в моче по формуле:

С = (∆Еоп/∆Екалибр) • 8,85 • K (ммоль/сут)

(объяснения формулы и нормальное содержание – см. предыдущую работу)

Выводы. Записать полученный результат и дать его клинико-диагностическую оценку.

Лабораторная работа № 3. Количественное определение макроэргических соединений мышц (АТФ и креатинфосфата).

В мышечной ткани содержится два основных макроэргических соединения – АТФ и креатинфосфат. Основным путем образования АТФ в тканях является окислительное фосфорилирование, осуществляемое в процессе тканевого дыхания. Креатинфосфат образуется в мышце при участии АТФ в состоянии покоя (см. уравнение) и является транспортной и резервной формой макроэргического фосфата при активной мышечной работе.

Принцип метода. Метод основан на количественном определении (по цветной реакции с молибдатом аммония в присутствии аскорбиновой кислоты) макроэргического фосфата в молекулах АТФ и креатинфосфата, который легко отщепляется при непродолжительном гидролизе в кислой среде (так называемый лабильно связанный фосфор).

Определение содержания неорганического фосфора в пробах мышечного экстракта, до гидролиза и после него, дает представление о количестве лабильно связанного фосфора, макроэргических соединений мышцы.

Ход работы. Работа состоит из 5 этапов:

1 Экстракция органического фосфата. 0,5 г мышечной кашицы помещают в пробирку, стоящую в ледяной бане, и добавляют в нее 5 мл охлажденного 3 %-го раствора ТХУ. Содержимое пробирки перемешивают стеклянной палочкой для экстрагирования АТФ и креатинфосфата в течение 5 мин. Экстракт фильтруют в мерную пробирку, стоящую в ледяной бане. Остаток мышечной кашицы в пробирке заливают 5 мл дистиллированной воды, продолжают экстракцию в течение 5 мин на холоде. Полученный экстракт фильтруют в ту же мерную пробирку и доводят общий объем до 10 мл дистиллированной водой.

2 Гидролиз органического фосфата. В две пробирки отбирают по 0,5 мл безбелкового фильтрата. Первая пробирка – контрольная, вторая – опытная. В опытную пробирку добавляют 1 мл 1 М раствора HCl. Закрывают фольгой и помещают в кипящую баню на 10 мин для гидролиза фосфорных связей. Затем раствор охлаждают и добавляют 1 мл 1 М раствора NaOH. В контрольную пробирку (без предварительного кипячения) добавляют 1 мл 1 М раствора NaOH и 1 мл 1 М раствора HCl. В опытную и контрольную пробирки добавляют из бюретки по 7,5 мл дистиллированной воды для получения объема 10 мл.

3 Проведение качественной реакции. Дальнейшие процедуры обязательно проводят одновременно с опытной и контрольной пробами. Из обеих пробирок отбирают по 0,8 мл жидкости, переносят в две другие пробирки, содержащие по 5 мл активного буфера, затем добавляют по 0,5 мл 1 М раствора молибдата аммония, 0,5 мл 1 %-го раствора аскорбиновой кислоты. Содержимое каждой пробирки быстро перемешивают и оставляют стоять при комнатной температуре точно 10 мин.

4 Фотометрия окрашенного комплекса. Контрольную и опытную пробы колориметрируют на фотометре с красным светофильтром (длина волны 670 нм) против воды. В опытной пробе (после гидролиза) определяемый неорганический фосфор представляет собой сумму лабильно связанного фосфора и фосфатных солей, присутствующих в тканях. В контрольной пробе – только фосфатные соли.

5 Расчет содержания макроэргических фосфорных соединений. Из величины оптической плотности, найденной для опытной пробы, вычитают величину оптической плотности, полученную для контрольной пробы. Концентрацию лабильно связанного неорганического фосфора в пробе находят по калибровочному графику.

Расчет. Рассчитывают количество лабильно связанного фосфора (в мг) на 100 г сырой ткани, учитывая разведение:

x = А ( 3,3 ( 400 (100,

где x – содержание (мг/100 г) макроэргических соединений в перерасчете на 1 мг АТФ в 100 г сырой ткани;

А – содержание АТФ в пробе, мг;

3,3 и 400 – коэффициенты перерасчета на 1 г ткани с учетом разведения растворов.

Выводы. Записать полученный результат и дать его клинико-диагностическую оценку.

5.2 Лабораторные работы выполняются согласно учебно-методическому пособию «Биохимия. Практикум»: учеб. Пособие для студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.И. Грицук, В.Т. Свергун, А.Н. Коваль. – Гомель: ГомГМУ, 2014. - С. 168 - 172.

6.  ХОД ЗАНЯТИЯ

6.1 Введение

6.2 Теоретическая часть занятия

6.3 Практическая часть занятия.

6.3.1 Лабораторная работа №1 «Определение концентрации креатинина в моче псевдокинетическим методом». Лабораторная работа №2 «Определение концентрации креатинина в моче энзиматическим кинетическим методом». Лабораторная работа №3 «Количественное определение макроэргических соединений мышц (АТФ и креатинфосфата)».

6.4 Контроль усвоения темы.

6.5 Заключительная часть занятия. Подведение итогов, проверка протоколов.

# 7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ (Компонент УСРС)

1 Диагностическим критерием заболеваний мышечной системы является уровень выделения с мочой:

а) аминокислот; б) мочевины; в) мочевой кислоты; г) аммонийных солей; д) креатина; е) креатинина; ж) глутатиона; з) тионеина?

2 При каких заболеваниях увеличивается экскреция креатина с мочой?

а) обтурационная желтуха; б) острый гепатит; в) закупорка мочевых путей; г) значительные оперативные вмешательства; д) прогрессирующая мышечная дистрофия; е) инфаркт миокарда; ж) пневмония; з) акромегалия; и) сахарный диабет; к) гипертиреоз.

3 При каких состояниях увеличивается концентрация креатинина в сыворотке крови?

а) прогрессирующая мышечная дистрофия; б) опухоли мочевых путей; в) кишечная непроходимость; г) гломерулонефрит; д) острый панкреатит; е) цирроз печени; ж) диарея; з) акромегалия; и) сахарный диабет; к) гипертиреоз.

4 Гипокалиемия клинически проявляется в виде:

а) снижения тонуса гладкой и скелетной мускулатуры; б) усиления рефлексов; в) появления вялых параличей; г) расширения сердца; д) усиления перистальтики кишечника; е) общей слабости; ж) гиперкинезов; з) пареза кишечника; и) тахикардии; к) брадикардии?

5 Накопление молочной кислоты в организме происходит при:

а) полном прекращении кровообращения (клиническая смерть); б) сердечно-сосудистой недостаточности; в) кровопотере; г) гипоксии; д) усиленной мышечной работе; е) гипероксии; ж) диарее; з) гиповитаминозе В1?

6 При каких заболеваниях повышается концентрация миоглобина в крови:

а) хроническом гепатите; б) инфаркте миокарда; в) пневмонии; г) туберкулезе легких; д) остром панкреатите; д) остром холецистите; е) краш-синдроме; ж) пиелонефрите?

7 Для диагностики инфаркта миокарда в первые 6–8 часов после приступа целесообразно исследовать плазму крови на:

а) содержание тропонина; б) уровень миоглобина; в) активность креатинкиназы; г) активность АСТ; д) активность гамма-глутамилтранспептидазы; е) активность АЛТ; ж) активность амилазы; з) активность аргиназы?

8 Специфичными для скелетной мышечной ткани ферментами являются:

а) фруктозомонофосфат-альдолаза; б) аргиназа; в) алкогольдегидрогеназа; г) креатинфосфокиназа; д) бета-оксибутират ДГ; е) BB изоформы КФК; ж) MВ изоформы КФК; з) MM изоформы КФК; и) амилаза; к) ЛДГ1 и ЛДГ2; л) ЛДГ4 и ЛДГ5?

9 Специфичными для миокарда ферментами являются:

а) фруктозомонофосфат-альдолаза; б) аргиназа; в) алкогольдегидрогеназа; г) креатинфосфокиназа; д) бета-оксибутират ДГ; е) BB изоформы КФК; ж) MВ изоформы КФК; з) MM изоформы КФК; и) амилаза; к) ЛДГ1 и ЛДГ2; л) ЛДГ4 и ЛДГ5?

10 Какой из ферментных тестов отражает процессы репарации после инфаркта миокарда?

а) креатинкиназа; б) АСТ; в) гамма-глутамилтранспептидаза; г) холинэстераза; д) церулоплазмин; е) лейцинаминопептидаза; ж) амилаза; з) ЛДГ.

11 Фосфорилированная форма креатина в мышцах является:

а) источником неорганического фосфата для образования АТФ; б) компонентом цикла Фелига; в) одним из факторов электромеханического сопряжения; г) важным источником макроэргов; д) компонентом цикла Кори; е) переносчиком цитрата через мембрану митохондрий; ж) транспортной формой макроэргов в кардиомиоците?

12 Что из указанного включается в биосинтез креатинфосфата?

а) пиридоксальфосфат; б) АТФ; в) метионин; г) цистеин; д) валин; е) NADP; ж) аргинин; з) триптофан; и) АМФ; к) глицин; л) биотин; м) аскорбат.

# 8. ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

- Биологическая химия : учебник для студ. учрежд. высш. образ. по мед. спец. / под ред. А.Д. Тагановича ; [А.Д. Таганович, Э.И. Олецкий, Н.Ю. Коневалова, В.В. Лелевич]. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 670, [1] с. : ил., сх., табл.

- Грицук, А. И. Биохимия. Практикум : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ по мед. спец. / А. И. Грицук, В. Т. Свергун, А. Н. Коваль ; УО "ГомГМУ" ; Каф. биохимии. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 206 с. : ил., табл. - Допущено Министерством образ. РБ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Таганович, А. Д. Патологическая биохимия / А. Д. Таганович, Э. И. Олецкий, И. Л. Котович ; под общ. ред. А. Д. Тагановича. – М. : БИНОМ, 2016. - 447 с. : ил., табл., фот.

- Биологическая химия : учебное пособ. для студ. учрежд. высш. образ. по мед. спец. / В.В. Лелевич [и др.] ; под общ. ред. В.В. Лелевич. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 380 с. : ил., сх., табл.

- Солвей, Дж.Г. Наглядная медицинская биохимия / Дж.Г. Солвей ; пер. с англ. А.П. Вабищевский, О.Г. Терещенко ; под общ. ред. чл.-кор РАН Е.С. Северина. - 3-е изд. – М. : Гэотар-Медия, 2017. – 130 с. : ил., сх., табл.

- Биохимия : учебник для вузов / под ред. чл.-кор РАН, Е.С. Северина. – 5-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 768 с.

- Сборник тестовых заданий по биологической химии. В 2 ч. Ч.1 : учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы студентов 2 курса всех фак. мед. вузов / М-во здравоохранения РБ, УО "ГомГМУ", Каф. общей, биоорганической и биологической химии ; А. И. Грицук [и др.]. – Гомель: ГомГМУ, 2017. - 87 с.

- Маршалл, В.Дж. Клиническая биохимия / В.Дж. Маршалл, С. Бангерт. – М. : Бином. Диалект, 2016. – 408 с.

- Зезеров, Е.Г. Биохимия (общая, медицинская, фармакологическая) : курс лекций / Е.Г.Зезеров. – М. : Мед. информ. агенство, 2014г. – 456 с.

- Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433126.html. – Дата доступа: 01.09.2018.

- Биологическая химия. Ситуационные задачи и тесты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Е. Губарева [и др.] ; под ред. А. Е. Губаревой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 528 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435618.html. – Дата доступа: 01.09.2018.

- Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный ресурс] / под ред. С.Е. Северина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430279.html. – Дата доступа: 01.09.2017.

- Основы молекулярной диагностики. Метаболомика [Электронный ресурс] : учебник / Ершов Ю.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 336 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437230.html. – Дата доступа: 01.09.2018.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза = Student consultant. Electronic library of medical high school [Электронный ресурс] / Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО «ИПУЗ». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. – Дата доступа: 01.09.2018.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU = Scientific electronic library eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/. – Дата доступа: 01.09.2018.

Методическую разработку составил доцент кафедры общей, биоорганической и биологической химии Коваль А.Н.

30.08.2018